Débitmètre

|  | Type | N° de série |
| --- | --- | --- |
| Capteur | IFC 080/K/RF/S | A9453910 |
| Convertisseur | IFM 5080/K | A9453910 |

DN du capteur=6mm

DN de la canalisation :14 mm

Nature du produit : mélange eau + rhodamine wt

Température : ambiant (15°C)

Pression : 3 bars

Nature de la canalisation : inox

Longueur droite amont-aval : 130 mm