## Feuil3
Données |  | indicateur | temp réelle | correction à apporter | incertitude étalonnage
| four | 60 | 59.95 | -0.05 | +/- 0.1
| indicateur | 60 | 60.1 | 0.1 | +/- 0.15
|  | resolution | derive temp | dérive en 2 ans | exactitude
| sonde | 0.1 | 0.004% / °C | 0.2 | +/- 0.05
| essai n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| reglage four | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| pour 60°C | 60.11 | 60.52 | 59.83 | 60.34 | 60.4 | 60.21 | 59.93 | 60.34 | 60.4 | 60.18
| delta | 0.11 | 0.52 | -0.17 | 0.34 | 0.4 | 0.21 | -0.07 | 0.34 | 0.4 | 0.18
|  | valeur | formule |  | variance |  |  |  |  | Ecart type | 0.2194
| Type A | 3: 0.219; 4: 0.047961
| Type B | 4: 0
| incertitude sonde | 1: 0.05; 2: a/3; 3: 0.016667; 4: 0.00027778
| Résolution sonde | 1: 0.1; 2: 0.1/(2rac3); 3: 0.028868; 4: 0.00083333
| derive sonde | 1: 0.0024; 2: a/3; 3: 0.0008; 4: 6.4e-07
| dérive sonde | 1: 0.2; 2: a/3; 3: 0.066667; 4: 0.0044444
| Incertitude four | 1: 0.1; 2: a/3; 3: 0.033333; 4: 0.0011111
| Incertitude affichage | 1: 0.15; 2: a/3; 3: 0.056667; 4: 0.0032111
0.2405
|  |  | Pour k=2 | 0.481
incertitude composé= +/- 0.48 °C