REGLAGES DES ACTIONS DU REGULATEUR

Il existe un grand nombre de méthode de réglage des actions d’un régulateur.
Nous vous indiquons une méthode facile à mettre en œuvre et qui donne de bons résultats.

Cette méthode se décompose en deux phases :

1/ Identification

- Méthode en boucle ouverte (B.O)

Le régulateur est en position  manuel

On effectue un échelon sur la vanne ( en vert)

On observe l’évolution de la mesure ( en rouge )

On calcul Gs : gain statique du procédé

θ : constante de temps du procédé en secondes

τ : retard pur ou temps mort en secondes

2/ calcul des paramètres  P.I.D. ( proportionnel,intégral et dérivée)