Ethernet SDC

Radio

Automate Pont K

S7 400

Supervision

PC en SDC

Profibus DP

E/S déportées

Chariot

Interface DP/AS-i

Link 20E

pont																																							Chariot																									Enrouleur BARON														       Bagues bus As-i

E/S déportées

cabine

ABB Drive

NPBA02

Niveau tas

Milltronics

Alimentation

ASi

Fils J et K																																		AS-i																Benne																				Module AS-i		FDC XSB C25710							4 entées TOR

Adresse

TOR 2

3RG9001-0AA0											SIEMENS

FDC XSB C25710

Adresse ANA 1

Capteur pression 								        Module analogique

3RK1207-

1BQ-0AA3

SIEMENS

Capteur de température