## R&R
CAPABILITE D'UN MOYEN DE CONTROLE "SPECIFIQUE MESURE"
Produit: | Induits 0970 159 665B | [5 empty] | Centre: | F133 |  |  |  | Date: | 2004-09-08
Intitulé du moyen: |  | Moyen de mesure AKG 2200 |  |  |  |  | N° | BAM 06-511 |  |  |  | Unité: | Ohm
|  |  | Opérateur1: |  |  |  |  | Opérateur2: |  |  |  |  | Opérateur3:
|  | Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3 | Etendue |  | Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3 | Etendue |  | Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3 | Etendue
| Piece 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Piece 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Piece 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | MOYENNE DES ETENDUES: | 0 |  |  |  | MOYENNE DES ETENDUES: | 0 |  |  |  | MOYENNE DES ETENDUES: | 0
|  |  |  | SOMME DES SERIES: | 0 |  |  |  | SOMME DES SERIES: | 0 |  |  |  | SOMME DES SERIES: | 0
|  |  |  | MOYENNE DES MESURES: | #DIV/0! |  |  |  | MOYENNE DES MESURES: | #DIV/0! |  |  |  | MOYENNE DES MESURES: | #DIV/0!
La série de mesure dont l'étendue
[10 empty] | NOMBRE D'OPERATEUR: |  | 3 |  | est supérieure à LCS devra être
| ( R ) | MOYENNE DES ETENDUES MOYENNES |  |  |  |  | 0 |  |  | NOMBRE D'ESSAIS: |  | 3 |  | répétée et la grille recalculée.
| ( LCS ) | ELIMINATION DES VALEURS ABHERENTES |  |  |  |  | 0 |  | INTERVALLE DE TOLERANCE: |  |  |  | 6
| ( Xdiff ) | ETENDUE DES MOYENNES DES 3 OP |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | % EV |  | 0 | (EV x 100 ) / IT
| ( EV ) | REPETABILITE SELON LE COEFFICIENT |  |  |  |  | 0
[10 empty] | % AV |  | #DIV/0! | (AV x 100 ) / IT
| ( AV ) | REPRODUCTIBILITE SELON LE COEFF. |  |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | % R&R |  | #DIV/0! | (R&R x 100 ) / IT
| ( R&R ) | INCERTITUDE GLOBALE |  |  |  |  | #DIV/0!
| ( CpC ) | COEFFICIENT D'APTITUDE DU MOYEN |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Critères d'acceptation: |  | Conforme si >= 10 | [5 empty] | Le moyen est: | Acceptable, à revoir
Acceptable mais à revoir si >3 et <10
Non conforme si <= 3