## Feuil1
1
Ce que nous devons faire c'est estimer l'incertitude de mesure d'un moyen sans "étalon" au sens
propre du terme
En effet nous allons devoir utiliser comme valeur de référence un appareil du centre d'éssais sur
lequel nous connaissons l'incertitude de mesure,
De cette façon nous pourrons estimer l'incertitude de mesure sur les moyens du centre d'éssais
avec des moyens sur lesquels l'incertitude à été estimée à l'aide de son certificat d'étalonnage
La méthode d'estimation se rapport exactement à celle utiliser pour l'estimation à partir d'un
certificat d'étalonnage mis à part que les composantes comme l'incertitude sur l'étalonnage du
moyen et l'incertitude sur l'étalonnage de l'étalon seront directement remplacés par l'incertitude
de l'appareil de mesure servant de référence,
Estimation de l'incertitude type de type A:
Il faut effectuer 3 séries de 10 mesures
Chaque série sera faite par rapport un valeur étalon différente
Valeur étaon:
1 |  | 1 |  | 1
2 |  | 2 |  | 2
3 |  | 3 |  | 3
4 |  | 4 |  | 4
5 |  | 5 |  | 5
6 |  | 6 |  | 6
7 |  | 7 |  | 7
8 |  | 8 |  | 8
9 |  | 9 |  | 9
10 |  | 10 |  | 10
L'estimation du paramètre répétabiblité nous donne une composante de valeur:
On a donc U =
Estimation de l'incertitude type de type B:
Il faut faire une plage de mesure différentes pour l'appareil en question,
Ex: Pour un débitmètre pouvant mesurer de 0 à 200 l/h il faudrait faire une mesure tout les 15 l/h
| Valeur étalon | Valeur lue | ecart
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| B1 = incertitude due à l'erreur de justesse: |  |  | 0
| U1 = valeur a prendre en compte dans le calcul de l'incertitude composée: |  |  |  |  | 0
| B2 = incertitude sur l'appareil de référence |  |  |  | (k = 3)
| U2 = valeur a prendre en compte dans le calcul de l'incertitude composée: |  |  |  |  | 0
B3 = incertitude du à la résolution de l'appareil
| U3 = valeur a prendre en compte dans le calcul de l'incertitude composée: |  |  |  |  | 0
Estimation de l'incertitude type composée:
(On fait la somme quadratique des composantes de types A et B)
Uc = | 0
Incertitude élargie:
U = | 0 | (k = 3) | On prendra k = 1 pour un coéfficient de confiance de 68,26%
On prendra k = 2 pour un coéfficient de confiance de 95,26%
On prendra k = 3 pour un coéfficient de confiance de 99,73%
On prendra k = 4 pour un coéfficient de confiance de 99,99%