## Feuil1
5
Estimation de l'incertitude type de type A:
Remplir les colonnes en fonctions des resultats qui figurent sur le certificat d'étalonnage.
Le nombre de mesures doit être de 10 mesures maximum et 2 mesures minimum
(Si la répétabilité ne peut être estimée à partir du certificat c'est à dire si une même mesure n'est pas répété plusieurs fois, il faut éffectuer les mesures nous même au centre d'essais ou bien prendre arbitrairement une répétabilité de 0)
Valeur étaon:
1 |  | 1 |  | 1
2 |  | 2 |  | 2
3 |  | 3 |  | 3
4 |  | 4 |  | 4
5 |  | 5 |  | 5
6 |  | 6 |  | 6
7 |  | 7 |  | 7
8 |  | 8 |  | 8
9 |  | 9 |  | 9
10 |  | 10 |  | 10
L'estimation du paramètre répétabiblité nous donne une composante de valeur:
|  | On a donc U = | #DIV/0!
Estimation de l'incertitude type de type B:
| Valeur étalon | Valeur lue | ecart
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| B1 = incertitude due à l'erreur de justesse: |  |  | 0
| U1 = valeur a prendre en compte dans le calcul de l'incertitude composée: |  |  |  | 0
B2 = incertitude du laboratoire sur l'étalonnage de lappareil:
| U2 = valeur a prendre en compte dans le calcul de l'incertitude composée: |  |  |  | 0
(Elle est parfois appelée incertitude absolue dans les certificats)
B3 = incertitude du laboratoire sur l'étalon de référence
| U3 = valeur a prendre en compte dans le calcul de l'incertitude composée: |  |  |  | 0
(elle est parfois appelée incertitude de mesurage ou de mesure)
B4 = résolution de l'appareil
| U4 = valeur a prendre en compte dans le calcul de l'incertitude composée: |  |  |  | 0
Estimation de l'incertitude type composée:
(On fait la somme quadratique des composantes de types A et B)
Uc = | #DIV/0!
Incertitude élargie:
U = | #DIV/0! |  | On prendra k = 1 pour un coéfficient de confianc de 68,26%
On prendra k = 2 pour un coéfficient de confianc de 95,26%
On prendra k = 3 pour un coéfficient de confianc de 99,23%
On prendra k = 4 pour un coéfficient de confianc de 99,99%